## Slide 1: 北京供水设备巡检指南
水表、阀门和供水管网巡检要求

## Slide 2: 巡检项目和处理时限
巡检项目 | 检查内容 | 处理时限
水表 | 核对读数和铅封 | 2小时
阀门 | 检查渗漏和启闭状态 | 4小时

## Slide 3: 现场图片复核
图片用于记录水表现场状态，需由巡检人员确认设备编号。